中国政法大学2018年暑期维修改造工程安排表

| 序号 | 项目名称 | 改造内容及施工地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 昌平校区校内学生公寓改造 | 昌平校区校内学生公寓毕业生房间及公共区域整体墙面粉刷，楼梯、窗户做防护，学生宿舍门更换，卫生间、水房改造等。 |
| 2 | 昌平校区留学公寓维修改造 | 留学生公寓内墙面及顶棚粉刷、地板更换，卫生间地砖、洗手台及管线更换，楼梯及晾衣房粉刷等。 |
| 3 | 昌平校区北区学生公寓维修改造 | 昌平校区北区部分周转房墙面及顶棚粉刷、地面铺砖、入户门更换、封阳台等。 |
| 4 | 昌平校区幼儿园改造 | 幼儿园消防电气及给水改造，屋顶加装防雷系统，屋顶防护栏杆更换，外墙清洗粉刷，围栏更换，大门更换等。 |
| 5 | 昌平校区军都服务楼维修 | 服务楼雨棚及屋面更换防水层，散水及台阶改造，外墙粉刷，窗户更换等；逸夫楼咖啡厅新做木地板、石膏板吊顶，墙面粘贴壁纸，挂装饰板，灯具更换等。 |
| 6 | 昌平校区浴室改造 | 昌平校区女浴室墙砖及地砖更换，排风扇更换，部分给排水管更新，新增隔断，屋面防水更新，卫生间洁具更换等。 |
| 7 | 昌平校区电源改造 | 9#楼更换配电箱、楼层表箱、室外电缆等，格物楼配电室及校医院配电室更换配电柜、新做桥架及电缆等。 |
| 8 | 昌平校区校园文化景观改造 | 昌平校区喷泉改造，法治广场及周边设施维修，绿植栽种，绿化给水全自动喷灌系统新做等。 |
| 9 | 昌平校区供暖管线维修改造 | 昌平校区南区及北区供暖管道更换及支吊架制作安装等。 |
| 10 | 昌平校区图书馆屋面更新 | 文渊阁屋面拆除彩钢瓦，新做屋面防水，更换雨水斗。 |
| 11 | 昌平校区消火栓系统改造项目 | 部分建筑消防管线及阀门改造，配套附属管井与路面、室内楼地面等的改造。 |
| 12 | 学院路校区校内学生公寓改造 | 1#和2#学生公寓毕业生房间粉刷，1#公寓纱窗更换，博士生宿舍书架粉刷，2#公寓1至3层自习室、水房和1至5层楼梯间窗户更换等。 |
| 序号 | 项目名称 | 改造内容及施工地点 |
| 13 | 学院路校区六号楼东侧建筑维修改造 | 六号楼东侧平房新做屋面及外墙保温，室内整体装修，门窗更换，室外台阶、地面、散水翻新等；新2楼五居室室内地面、墙面、天棚拆除及更新，门窗更换，电气设备及给排水设施改造等。 |
| 14 | 学院路校区一号学生公寓内墙砖维修改造 | 1#学生公寓4至7层走廊内墙砖及踢脚线更换，160间学生宿舍门及地砖更换。 |
| 15 | 学院路校区洗浴系统维修改造 | 2#学生公寓浴室墙砖及地砖更换，新做隔断，灯具、排风扇更换等；学院路校区室外篮球场地塑胶面层更换，昌平校区室外跳远沙坑、铅球沙坑及室外健身区场地硬化，室内体育馆电气改造等；学院路综合科研楼咖啡厅新做木地板、踢脚线、墙面装饰板、隔断、石膏板吊顶，安装灯具、开关等。 |
| 16 | 一号学生公寓电梯大修 | 1#学生公寓电梯曳引轮、电动机轴承、减速机蜗轮轴承更换等。 |
| 17 | 两校区部分建筑防水改造（二期） | 2#学生公寓、昌平校区北区4# 5# 6# 7# 9# 10# 11#楼、南区南门保安室、学生活动中心、逸夫楼、竹3塔楼屋面防水更新。 |
| 18 | 两校区污水管线维修 | 学院路校区食堂及出版社室外排水改造、科研楼室外雨水管改造、1#公寓室外化粪池改造、篮球场污水泵改造，昌平校区食堂隔油池改造、北区4号楼至校医院外排水改造、北区7# 11# 12#楼室外排水改造等。 |
| 19 | 两校区会议室修缮 | 办公楼、逸夫楼及学活会议室墙面粉刷、地面及踢脚线更新、地毯更换及配套电气改造等；出版社外窗更换、室外道路修补；留学生公寓外墙砖改造。 |
| 20 | 部分建筑改造 | 昌平校区校医院部分诊室墙面及天棚粉刷，地面铺设橡胶卷材地板，防盗门安装，隔断新做，金属窗安装，灯具安装，洁具更换等；学院路校区一号学生公寓雨棚更换、一层部分办公室改造；学院路校区部分家属楼加装电梯监控；锅炉房内火灾报警系统更新等。 |
| 21 | 花园路燃气管道改造 | 花园路家属区燃气管道改造。 |