中国政法大学2014年暑期维修改造工程安排表

| 序号 | 项目名称 | 改造内容及施工地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 昌平校区学生公寓维修改造 | 学生公寓毕业生房间及部分楼道粉刷，部分卫生间改造。 |
| 2 | 昌平校区学生公寓桥架及电路改造 | 学生公寓公共区域铺设桥架，重新沿桥架敷设电线 |
| 3 | 昌平校区学生公寓消防烟感报警系统安装 | 学生公寓楼内安装消防烟感自动报警系统。 |
| 4 | 昌平校区学生公寓书架改造 | 学生公寓毕业生房间内部分书架安装位置调整。 |
| 5 | 昌平校区学生公寓电磁门更换 | 学生公寓入口及应急出口所有电磁门更换。 |
| 6 | 昌平校区双学位学生公寓维修改造 | 双学位学生公寓墙地面、卫生间改造等。 |
| 7 | 昌平校区双学位学生公寓浴室改造 | 双学位学生公寓浴室装修改造。 |
| 8 | 昌平校区食堂、校医院维修改造 | （1）一、二食堂后厨地砖更换，部分墙地砖维修等； （2）校医院部分区域改造，重做屋面防水等。 |
| 9 | 昌平校区食堂电缆改造 | 新增配电室至一、二食堂电缆，各食堂后厨电气设备控制箱改造。 |
| 10 | 昌平校区运动场地改造 | 更新篮球场、排球场、网球场等运动场地塑胶面层及护网。 |
| 11 | 昌平校区校园文化景观改造 | 紫藤萝架、法治广场、喷泉池等校园景观改造。 |
| 12 | 昌平校区教学楼、办公楼小便感应器安装 | 教学楼、环阶教室、临建自习室、学生活动中心及办公楼男厕内小便斗加装红外感应器。 |
| 13 | 昌平校区逸夫楼大厅鹅卵石铺设 | 逸夫楼大厅内鹅卵石灌浆铺设。 |
| 序号 | 项目名称 | 改造内容及施工地点 |
| 14 | 昌平校区军都服务楼粉刷油漆 | 军都服务楼外墙面、走廊顶部粉刷及栏杆油漆。 |
| 15 | 昌平校区部分自行车架更换 | 更换教学楼、办公楼以及图书馆等区域破损自行车架。 |
| 16 | 昌平校区逸夫楼职工之家装修 | 逸夫楼职工之家铺设地板，粉刷墙面，隔断改造等。 |
| 17 | 昌平校区法渊阁部分设施改造 | 拆除法渊阁大厅检索台及二、三层书库内部分隔断墙。 |
| 18 | 昌平校区档案馆部分设施改造 | 档案馆更换暖气，重做卫生间防水。 |
| 19 | 昌平校区体育馆办公室装修 | 体育馆办公室隔断改造，墙面粉刷，灯具安装等。 |
| 20 | 昌平校区北区地下供暖管道更新 | （1）北区部分家属楼、校医院地下供暖管线更新； （2）办公楼地下一层供暖设施更新，学生浴室供暖管线更新，明法楼室外入户供暖管线更新。 |
| 21 | 昌平校区消火栓系统改造 | 办公楼、图书馆、教学楼、室外消火栓系统，泵房控制系统改造；学生公寓楼消防管网阀类更换。 |
| 22 | 昌平校区浴室太阳能系统改造 | 改造浴室太阳能系统，供应国际交流中心洗浴用水。 |
| 23 | 昌平校区燃煤锅炉维修 | 燃煤锅炉及配套设施维修。 |
| 24 | 昌平校区幼儿园维修改造 | 幼儿园内外墙粉刷，地面、多功能厅、室外广场改造等。 |
| 25 | 昌平校区北区部分重点区域安防监控 | 幼儿园及周边重点区域增加监控摄像机及配套设备。 |
| 26 | 昌平校区家属楼雨搭重做防水及更换灯具 | 重做家属楼各单元门雨搭防水，并更换雨搭下吸顶灯。 |
| 序号 | 项目名称 | 改造内容及施工地点 |
| 27 | 学院路校区学生公寓维修改造 | （1）二号学生公寓部分房间及楼道、培训公寓楼道墙面粉刷，部分地面及踢脚线更换； （2）一号办公楼屋面更换。 |
| 28 | 学院路校区学生公寓互投开关更换 | （1）更换一号学生公寓内29套双电源互投开关； （2）更换明光北里13号楼2台配电柜。 |
| 29 | 学院路校区学生公寓部分房间门锁更换 | 更换二号学生公寓134间房间门锁。 |
| 30 | 学院路校区食堂维修改造 | 食堂包间改造，楼梯踏步更换为防滑砖等。 |
| 31 | 学院路校区教学楼一层卫生间隔板更换 | 更换教学楼一层卫生间20套厕位隔板。 |
| 32 | 学院路校区一号楼卫生间蹲便器改造 | 将卫生间内12个蹲便器更换为座便器，并维修其余蹲便器。 |
| 33 | 学院路校区运输中心部分设施维修改造 | 运输中心维修间大门更换、封堵，卫生间、淋浴间改造等。 |
| 34 | 学院路校区道路维修 | 食堂西侧、锅炉房南侧、休闲广场西侧路面及车库通道铺柏油。 |
| 35 | 学院路校区锅炉房烟囱刷漆 | 锅炉房烟囱表面除锈刷漆。 |
| 36 | 学院路校区教学楼六层屋面及五层女儿墙防水改造 | 教学楼六层屋面及五层女儿墙重做防水。 |
| 37 | 学院路校区居委会屋面防水改造 | 居委会屋面重做防水。 |
| 38 | 学院路校区部分区域管道更换 | 更换六号楼地下供暖管道，食堂地下供暖及上水管道及阀门。 |
| 39 | 学院路校区部分家属楼管道更换 | 更换部分家属楼厨房及卫生间部分上下水、暖气管道。 |
| 40 | 两校区食堂安防监控 | 食堂后厨、大厅及库房等区域增加监控摄像机及配套设备。 |
| 41 | 两校区燃气锅炉配套设施维修 | 更换循环泵、开水炉内胆等配套设施，并对部分换热器进行清理。 |