中国政法大学2015年暑期维修改造工程安排表

| 序号 | 项目名称 | 改造内容及施工地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 昌平校区校内学生公寓维修改造 | 校内学生公寓毕业生房间及部分楼道粉刷，部分卫生间改造，部分公共区域门更换等。 |
| 2 | 昌平校区校外学生公寓维修改造 | 菊园公寓毕业生房间及部分楼道粉刷，部分卫生间改造，部分宿舍房间门及卫生间门更换，双学位公寓部分房间装修等。 |
| 3 | 昌平校区留学生公寓维修改造 | 留学生公寓部分房间地砖更换，部分卫生间改造，多功能厅、档案室改造等。 |
| 4 | 昌平校区学生公寓书架安装 | 学生公寓毕业生房间内墙面安装书架改造后安装至床头。 |
| 5 | 昌平校区第一食堂装修 | 第一食堂部分区域吊顶更换，墙面粉刷，地砖更换等。 |
| 6 | 昌平校区部分食堂维修改造 | 第二、三、四食堂部分区域吊顶更换，墙面粉刷，部分地砖更换等。 |
| 7 | 昌平校区国际交流中心太阳能系统安装 | 国际交流中心楼顶太阳能集热器及整体工作系统安装。 |
| 8 | 昌平校区逸夫楼地下停车场改造 | 逸夫楼地下车库及坡道地坪铺设，停车场交通及智能管理设施安装。 |
| 9 | 昌平校区学生公寓空调线路及桥架安装 | 学生公寓空调线路改造及公共区域桥架安装，为安装空调打好基础。 |
| 10 | 昌平校区2G、4G手机信号覆盖 | 办公楼、教学楼、食堂、家属区等区域手机信号覆盖。 |

| 序号 | 项目名称 | 改造内容及施工地点 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 学院路校区学生公寓及食堂维修改造 | 学生公寓毕业生房间及部分楼道粉刷，食堂墙面粉刷，墙、地砖更换等。 |
| 12 | 学院路校区部分管线及路面维修 | 一、二、三号楼东侧雨水管线改造，食堂南侧级部分家属楼周边路面改造等。 |
| 13 | 学院路校区浴室部分设施改造 | 一号学生公寓地下一层浴室装修改造。 |
| 14 | 学院路校区部分建筑中央空调设施维修 | 一号学生公寓及综合科研楼中央空调部分配套设施改造，学术报告厅增加电子式液晶显示温控设施等。 |
| 15 | 花园路及学院路校区锅炉及配套设备更新 | 花园路供暖用燃气锅炉及配套设施更换，学院路锅炉房循环泵更换。 |
| 16 | 明光北里十八号楼二次供水设备改造 | 明光北里十八号楼无负压供水设备及配套设施安装。 |
| 17 | 两校区部分建筑玻璃幕墙清洗 | 昌平校区逸夫楼、学院路校区一号学生公寓、综合科研楼玻璃幕墙清洗。 |